## ANEXO 2
ANEXO 2 - PLANILHA DE DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS
[9 empty] | Data: SETEMBRO/2021 | BDI SERVIÇO | 26.82%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R$) | BDI % | CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$) | TOTAL (R$) | BDI MATERIAL | 16.21%
1. EQUIPES OPERACIONAIS PARA OS SERVIÇOS | [8 empty] | 0
1.1 |  |  | Equipe LEVE DIURNA - SEGUNDA À SABADO | hora | 29728 | 0 | 26.82% | 0 | 0
1.2 |  |  | Equipe LEVE NOTURNA - SEGUNDA À SABADO | hora | 44736 | 0 | 26.82% | 0 | 0
1.3 |  |  | Equipe PESADA DIURNA - SEGUNDA À SABADO | hora | 6944 | 0 | 26.82% | 0 | 0
1.4 |  |  | Equipe PESADA NOTURNA - SEGUNDA À SABADO | hora | 6112 | 0 | 26.82% | 0 | 0
1.5 |  |  | Equipe LEVE DIURNA - DOMINGOS E FERIADOS | hora | 1664 | 0 | 26.82% | 0 | 0
1.6 |  |  | Equipe PESADA DIURNA - DOMINGOS E FERIADOS | hora | 1664 | 0 | 26.82% | 0 | 0
1.7 |  |  | Equipe LEVE NOTURNA - DOMINGOS E FERIADOS | hora | 832 | 0 | 26.82% | 0 | 0
1.8 |  |  | Equipe PESADA NOTURNA - DOMINGOS E FERIADOS | hora | 832 | 0 | 26.82% | 0 | 0
2. EQUIPE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS | [8 empty] | 0
2.1 | COMPOSIÇÃO | COMP 009 | Equipe de Gestão dos Serviços | mês | 24 | 0 | 26.82% | 0 | 0
3. FORNECIMENTO DE MATERIAIS | [8 empty] | 0
3.1 - LÂMPADAS | [8 empty] | 0
3.1.1 |  |  | Lâmpada a vapor de sódio 100W. | und | 10000 |  | 16.21% | 0 | 0
3.1.2 |  |  | Lâmpada a vapor de sódio 150W. | und | 4000 |  | 16.21% | 0 | 0
3.1.3 |  |  | Lâmpada a vapor de sódio 250W. | und | 4000 |  | 16.21% | 0 | 0
3.1.4 |  |  | Lâmpada a vapor de sódio 400W. | und | 4000 |  | 16.21% | 0 | 0
3.1.5 |  |  | Lâmpada Vapor de Metálico 150 W. | und | 5000 |  | 16.21% | 0 | 0
3.1.6 |  |  | Lâmpada Vapor de Metálico 250 W. | und | 7000 |  | 16.21% | 0 | 0
3.1.7 |  |  | Lâmpada Vapor de Metálico 400 W. | und | 9500 |  | 16.21% | 0 | 0
3.1.8 |  |  | Lâmpada Vapor de Metálico 1.000 W. | und | 500 |  | 16.21% | 0 | 0
3.1.9 |  |  | Lâmpada tubular de LED 10 Watts, formato tradicional base E27 | und | 450 |  | 16.21% | 0 | 0
3.1.10 |  |  | Materiais p/ montagem de varal de luzes para iluminação provisória com 30m, incluindo 15 lâmpadas de LED 10W, bocal e cabo singelo flexível. | und | 150 | 0 | 16.21% | 0 | 0
3.2 - REATORES | [8 empty] | 0
3.2.1 |  |  | Reator uso externo para Lâmpada Vapor de Sódio 100 W. | und | 7500 |  | 16.21% | 0 | 0
3.2.2 |  |  | Reator uso externo para Lâmpada Vapor de Sódio 150 W. | und | 5000 |  | 16.21% | 0 | 0
3.2.3 |  |  | Reator uso externo para Lâmpada Vapor de Sódio 250 W. | und | 2800 |  | 16.21% | 0 | 0
3.2.4 |  |  | Reator uso externo para Lâmpada Vapor de Sódio 400 W. | und | 3360 |  | 16.21% | 0 | 0
3.2.5 |  |  | Reator uso externo para Lâmpada Vapor metálico 150 W. | und | 4500 |  | 16.21% | 0 | 0
3.2.6 |  |  | Reator uso externo para Lâmpada Vapor metálico 250 W. | und | 4900 |  | 16.21% | 0 | 0
3.2.7 |  |  | Reator uso externo para Lâmpada Vapor metálico 400 W. | und | 6650 |  | 16.21% | 0 | 0
3.2.8 |  |  | Reator uso externo para Lâmpada Vapor metálico 1.000 W. | und | 600 |  | 16.21% | 0 | 0
3.2.9 |  |  | Reator uso interno para Lâmpada Vapor metálico 250 W. | und | 200 |  | 16.21% | 0 | 0
3.2.10 |  |  | Reator uso interno para Lâmpada Vapor metálico 400 W. | und | 350 |  | 16.21% | 0 | 0
3.2.11 |  |  | Reator uso interno para Lâmpada Vapor sódio 250 W. | und | 200 |  | 16.21% | 0 | 0
3.2.12 |  |  | Reator uso interno para Lâmpada Vapor sódio 400 W. | und | 100 |  | 16.21% | 0 | 0
3.3 - LUMINÁRIAS | [8 empty] | 0
3.3.1 |  |  | Luminária em Alumínio Injetado – Grau de Proteção IP 66 – Lâmpada VS/VMET – 100 Watts. Base: E-27 ou E-40. | und | 100 |  | 16.21% | 0 | 0
3.3.2 |  |  | Luminária em Alumínio Injetado – Grau de Proteção IP 66 – Lâmpada VS/VMET – 150 Watts. Base: E-40. | und | 100 |  | 16.21% | 0 | 0
3.3.3 |  |  | Luminária em Alumínio Injetado – Grau de Proteção IP 66 – Lâmpada VS/VMET – 250 Watts. Base: E-40. | und | 450 |  | 16.21% | 0 | 0
3.3.4 |  |  | Luminária em Alumínio Injetado – Grau de Proteção IP 66 – Lâmpada VS/VMET – 400 Watts. Base: E-40. | und | 600 |  | 16.21% | 0 | 0
3.3.5 |  |  | Luminária com difusor curvo em policarbonato prismático transparente - Grau de Proteção IP 65 – Lâmpada VS/VMET – 100W ou 150W. Base: E-40. | und | 150 |  | 16.21% | 0 | 0
3.3.6 |  |  | Luminária com difusor curvo em policarbonato prismático transparente - Grau de Proteção IP 65 – Lâmpada VS/VMET –250W ou 400W. Base: E-40. | und | 500 |  | 16.21% | 0 | 0
3.4 - PROJETORES | [8 empty] | 0
3.4.1 |  |  | Projetor em chapa de aço tratada com refletor interno – para 01 (uma) Lâmpada de 250W a 400 W. | und | 200 |  | 16.21% | 0 | 0
3.4.2 |  |  | Refletor de LED 400W. | und | 100 |  | 16.21% | 0 | 0
3.5 - BRAÇOS, NÚCLEOS, SUPORTES E CRUZETAS PARA LUMINÁRIA/PROJETOR | [8 empty] | 0
3.5.1 |  |  | Braço para iluminação pública tipo IP com sapata - (2m x 1,2m x Ø3/4"). | und | 250 |  | 16.21% | 0 | 0
3.5.2 |  |  | Braço para iluminação pública tipo IP com sapata (2m x 1,2m x Ø1.1/4"). | und | 150 |  | 16.21% | 0 | 0
3.5.3 |  |  | Braço para iluminação pública tipo IP com sapata (3m x 2m x Ø1.1/2"). | und | 40 |  | 16.21% | 0 | 0
3.5.4 |  |  | Cruzeta de concreto leve, comprimento 2000 mm, seção 90 x 90 mm | und | 60 |  | 16.21% | 0 | 0
3.6 - FERRAGENS | [8 empty] | 0
3.6.1 |  |  | Fita de aço inox largura 3/4". | m | 400 |  | 16.21% | 0 | 0
3.6.2 |  |  | Fecho dentado para fita de aço inox 3/4". | und | 400 |  | 16.21% | 0 | 0
3.6.3 |  |  | Alça Pré formada para cabo multiplexado #16mm². | und | 250 |  | 16.21% | 0 | 0
3.6.4 |  |  | Alça Pré formada para cabo multiplexado #25mm². | und | 200 |  | 16.21% | 0 | 0
3.6.5 |  |  | Armação secundária de 01 (um) estribo - Galvanizado à fogo e com contrapino de inox. | und | 100 |  | 16.21% | 0 | 0
3.6.6 |  |  | Parafuso galvanizado máquina cabeça quadrada 16x250mm | und | 400 |  | 16.21% | 0 | 0
3.6.7 |  |  | Arruela quadrada 38x38mmx3mm furo Ø18mm (5/8"). | und | 800 |  | 16.21% | 0 | 0
3.6.8 |  |  | Porca quadrada 38x38mm | und | 400 |  | 16.21% | 0 | 0
3.7 - ATERRAMENTO | [8 empty] | 0
3.7.1 |  |  | Haste de Aterramento Cobreada, tipo Copperweld 5/8"x2.400 mm. | und | 200 |  | 16.21% | 0 | 0
3.7.2 |  |  | Conector para Haste de Aterramento tipo Copperweld de diâmetro 5/8''. | und | 200 |  | 16.21% | 0 | 0
3.7.3 |  |  | Grampo de Terra Duplo haste/Cabo - fabricado em liga de cobre. | und | 170 |  | 16.21% | 0 | 0
3.7.4 |  |  | Cabos de cobre nú #10mm² | m | 7000 |  | 16.21% | 0 | 0
3.7.5 |  |  | Cabos de cobre nú #16mm² | m | 12000 |  | 16.21% | 0 | 0
3.7.6 |  |  | Cabos de cobre nú #25mm² | m | 8000 |  | 16.21% | 0 | 0
3.8 - CABOS | [8 empty] | 0
3.8.1 |  |  | Cabo flexível de Cobre, #1,5mm², 750V | m | 10000 |  | 16.21% | 0 | 0
3.8.2 |  |  | Cabo flexível de Cobre, #2,5mm², 750V | m | 6000 |  | 16.21% | 0 | 0
3.8.3 |  |  | Cabo flexível de Cobre, #4mm², 750V | m | 3600 |  | 16.21% | 0 | 0
3.8.4 |  |  | Cabo flexível de Cobre, #6mm², 750V | m | 2800 |  | 16.21% | 0 | 0
3.8.5 |  |  | Cabo PP #3x1,5mm², 750V | m | 5400 |  | 16.21% | 0 | 0
3.8.6 |  |  | Cabo PP #3x2,5mm², 1kV | m | 6000 |  | 16.21% | 0 | 0
3.8.7 |  |  | Cabo PP #3x4mm², 1kV | m | 1800 |  | 16.21% | 0 | 0
3.8.8 |  |  | Cabo de Cobre singelo #6 mm², 1kV | m | 3000 |  | 16.21% | 0 | 0
3.8.9 |  |  | Cabo de Cobre singelo #16 mm², 1kV | m | 2000 |  | 16.21% | 0 | 0
3.8.10 |  |  | Cabo de Cobre singelo #10,0 mm², 1kV | m | 1000 |  | 16.21% | 0 | 0
3.8.11 |  |  | Cabo de Cobre singelo #25,0 mm², 1kV | m | 800 |  | 16.21% | 0 | 0
3.8.12 |  |  | Cabos Isolados Multiplexados 3x1x16+16 mm² de aluminio 0,6/1,0KV | m | 26400 |  | 16.21% | 0 | 0
3.8.13 |  |  | Cabos Isolados Multiplexados 3x1x25+25 mm² de aluminio 0,6/1,0KV | m | 10000 |  | 16.21% | 0 | 0
3.8.14 |  |  | Cabos Isolados Multiplexados 3x1x35+35 mm² de aluminio 0,6/1,0KV | m | 1600 |  | 16.21% | 0 | 0
3.9 - QUADROS, ACIONAMENTO E PROTEÇÃO | [8 empty] | 0
3.9.1 |  |  | Quadro de distribuicao, sem barramento, em pvc, de sobrepor, para 12 disjuntores DIN | und | 10 |  | 16.21% | 0 | 0
|  |  | Quadro de distribuicao, sem barramento, em pvc, de sobrepor, para 6 disjuntores DIN | und | 22 |  | 16.21% | 0 | 0
3.9.2 |  |  | Quadro de medição monofásico + caixa para disjuntor padrão CELPE | und | 50 |  | 16.21% | 0 | 0
3.9.4 |  |  | Caixa para medidor polifasico, em policarbonato / termoplastico, para alojar 1 disjuntor padrão CELPE | und | 20 |  | 16.21% | 0 | 0
3.9.5 |  |  | Chave Magnética Comando em Grupo #2x30A - 220V, Contatos NA, Grau de Proteção IP55. | und | 200 |  | 16.21% | 0 | 0
3.9.6 |  |  | Chave Magnética Comando em Grupo #2x60A - 220V, Contatos NA, Grau de Proteção IP55. | und | 120 |  | 16.21% | 0 | 0
3.9.7 |  |  | Relé Fotoelétrico Eletrônico 1000W, 1800VA, Contatos Normalmente Abertos (NA) - Grau de proteção IP67. | und | 200 |  | 16.21% | 0 | 0
3.9.8 |  |  | Relé Fotoelétrico Eletrônico1000W, 1800VA, Contatos Normalmente fechado (NF)- Grau de proteção IP67. | und | 60000 |  | 16.21% | 0 | 0
3.9.9 |  |  | Base para Relé Fotoelétrico 10A, 220V, com Suporte - Grau de Proteção: IP54. | und | 28000 |  | 16.21% | 0 | 0
3.9.10 |  |  | Contactor tripolar contatos principais 50A, bobina de acionamento 220VAC/60HZ. | und | 24 |  | 16.21% | 0 | 0
3.9.11 |  |  | Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 20A | und | 116 |  | 16.21% | 0 | 0
3.9.12 |  |  | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar de 50A | und | 32 |  | 16.21% | 0 | 0
3.10 - CONEXÕES/ACESSÓRIOS ELÉTRICOS | [8 empty] | 0
3.10.1 |  |  | Conector Perfurante para Cabo ALI 16/35mm². | und | 21300 |  | 16.21% | 0 | 0
3.10.2 |  |  | Conector Perfurante para Cabo ALI 16/120mm². | und | 80 |  | 16.21% | 0 | 0
3.10.3 |  |  | Adaptador em porcelana de E-27 (rosca macho) para E-40 (rosca fêmea) | und | 2400 |  | 16.21% | 0 | 0
3.10.4 |  |  | Soquete de porcelana E – 40 | und | 1500 |  | 16.21% | 0 | 0
3.10.5 |  |  | Isolador de porcelana tipo roldana de 2 leitos, 80x80mm. | und | 300 |  | 16.21% | 0 | 0
3.10.6 |  |  | Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m | und | 150 |  | 16.21% | 0 | 0
3.11 - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
3.11.1 |  |  | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva | und | 67 |  | 16.21% | 0 | 0
3.11.2 |  |  | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva | und | 110 |  | 16.21% | 0 | 0
3.11.3 |  |  | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4 ", sem luva | und | 40 |  | 16.21% | 0 | 0
3.11.4 |  |  | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2 ", sem luva | und | 25 |  | 16.21% | 0 | 0
3.11.5 |  |  | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 ", sem luva | und | 15 |  | 16.21% | 0 | 0
3.11.6 |  |  | Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto | und | 70 |  | 16.21% | 0 | 0
3.11.7 |  |  | Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto | und | 115 |  | 16.21% | 0 | 0
3.11.8 |  |  | Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto | und | 45 |  | 16.21% | 0 | 0
3.11.9 |  |  | Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto | und | 30 |  | 16.21% | 0 | 0
3.11.10 |  |  | Luva em pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto | und | 20 |  | 16.21% | 0 | 0
3.11.11 |  |  | Eletroduto/Duto PEAD flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 1 1/4", para cabeamento subterraneo (nbr 15715) | m | 100 |  | 16.21% | 0 | 0
3.11.12 |  |  | Eletroduto/Duto PEAD flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 1 1/2", para cabeamento subterraneo (nbr 15715) | m | 100 |  | 16.21% | 0 | 0
3.11.13 |  |  | Eletroduto/Duto PEAD pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 2", para cabeamento subterraneo (nbr 15715) | m | 200 |  | 16.21% | 0 | 0
3.11.14 |  |  | Eletroduto/Duto PEAD flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 3", para cabeamento subterraneo (nbr 15715) | m | 100 |  | 16.21% | 0 | 0
3.12 - POSTES | [8 empty] | 0
3.12.3 |  |  | Poste de concreto duplo T, 200 Kg, H = 11m (NBR 8451) | und | 50 |  | 16.21% | 0 | 0
3.12.4 |  |  | Poste de concreto duplo T, 300 Kg, H = 12m (NBR 8451) | und | 50 |  | 16.21% | 0 | 0
3.12.5 |  |  | Poste de concreto duplo T, 200 Kg, H = 9m (NBR 8451) | und | 120 |  | 16.21% | 0 | 0
3.12.6 |  |  | Poste de concreto circular, 400 Kg, H = 14m (NBR 8451) | und | 40 |  | 16.21% | 0 | 0
3.12.7 |  |  | Poste cônico continuo em aco galvanizado, curvo, braço simples, engastado, h = 9 m, diametro inferior = *135* mm | und | 10 |  | 16.21% | 0 | 0
3.12.8 |  |  | Poste cônico continuo em aco galvanizado, curvo, braço duplo, engastado, h = 9 m, diametro inferior = *135* mm | und | 10 |  | 16.21% | 0 | 0
4. - EQUIPAMENTOS - Fornecimento de equipamento | [8 empty] | 0
4.1 |  |  | Grupo gerador rebocável, potência 66KVA-66KVA, motor a diesel. Inclusive combustível e translado. | h | 100 |  | 16.21% | 0 | 0
5. - MANUTENÇÃO IP ORLA - Serviço de manutenção da Iluminação em posteação na faixa areia da orla | [8 empty] | 0
5.1 |  |  | Retroescavadeira para reboque do caminhão MUNK, para manutenção da iluminação da orla, na faixa de areia | h | 80 | 0 | 26.82% | 0 | 0
VALOR TOTAL | [8 empty] | 0
EMLUME
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBLICA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

## ANEXO 3
ANEXO 3 - CRONOGRAMA DE TURNOS E EQUIPES
Item | Equipes | Qde MÍNIMA de Equipes | Qde MÁXIMA de Equipes
1.0 | Diurnas - Segunda a sexta (Turno A / Turno B)
1.1 | Equipe LEVE - CAMINHONETA SKY | 3 | 5
1.2 | Equipe PESADA - CAMINHÃO MUNK | 0 | 1
2.0 | Diurna - Sábado (Turno A / Turno B)
2.1 | Equipe LEVE - CAMINHONETA SKY | 1 | 4
2.2 | Equipe PESADA - CAMINHÃO MUNK | 0 | 2
3.0 | Diurna - Domingo (Turno A / Turno B)
3.1 | Equipe LEVE - CAMINHONETA SKY | 1 | 1
3.2 | Equipe PESADA - CAMINHÃO MUNK | 1 | 1
4.0 | Noturna - Segunda a sexta (Turno C)
4.1 | Equipe LEVE - CAMINHONETA SKY | 4 | 6
4.2 | Equipe PESADA - CAMINHÃO MUNK | 1 | 1
5.0 | Noturna - Sábado (Turno C)
5.1 | Equipe LEVE - CAMINHONETA SKY | 2 | 3
5.2 | Equipe PESADA - CAMINHÃO MUNK | 1 | 1
6.0 | Noturna - Domingo (Turno C)
6.1 | Equipe LEVE - CAMINHONETA SKY | 1 | 1
6.2 | Equipe PESADA - CAMINHÃO MUNK | 1 | 1
| TOTALIZAÇÃO DE EQUIPES | QDE MÍNIMA DE EQUIPES | QDE MÍNIMA HORAS/ANO | QDE MÁXIMA DE EQUIPES | QDE MÁXIMA HORAS CONTRATO DE 24 MESES
1.1 | Equipe LEVE - DIURNA - SEGUNDA À SEXTA | 3 | 7920 | 5 | 13200
1.2 | Equipe PESADA - DIURNA - SEGUNDA À SEXTA | 0 | 0 | 1 | 2640
2.1 | Equipe LEVE - DIURNA - SÁBADO | 1 | 416 | 4 | 1664
2.2 | Equipe PESADA - DIURNA - SÁBADO | 0 | 0 | 2 | 832
3.1 | Equipe LEVE - DIURNA - DOMINGO | 1 | 416 | 2 | 832
3.2 | Equipe PESADA - DIURNA - DOMINGO | 1 | 416 | 2 | 832
4.1 | Equipe LEVE - NOTURNA - SEGUNDA À SEXTA | 4 | 10560 | 8 | 21120
4.2 | Equipe PESADA - NOTURNA - SEGUNDA À SEXTA | 1 | 2640 | 1 | 2640
5.1 | Equipe LEVE - NOTURNA - SÁBADO | 0 | 0 | 3 | 1248
5.2 | Equipe PESADA - NOTURNA - SÁBADO | 0 | 0 | 1 | 416
6.1 | Equipe LEVE - NOTURNA - DOMINGO | 0 | 0 | 1 | 416
6.2 | Equipe PESADA - NOTURNA - DOMINGO | 0 | 0 | 1 | 416
| TOTAL |  | 22368 |  | 46256
HORÁRIO DOS TURNOS
TURNO A Turno Operacional 1 - DIURNO |  | Hr diárias trabalhadas | Hr semanais trabalhadas
Segunda à Quinta - 7:30h às 17:30 - 1 h p/refeição |  | 9 | 36
Sexta - 7:30h às 16:30h - 1h p/ refeição |  | 8 | 8
44
Sábado - 8:00h às 17:00h - 1h p/ refeição |  | 8 | PROGRAMAÇÃO POR DEMANDA
Domingo - 8:00h às 17:00h - 1h p/ refeição |  | 8
Este horário/equipe ficará à disposição das demandas das REGIONAIS.
TURNO B Turno Operacional 2 - DIURNO |  | Hr diárias trabalhadas | Hr semanais trabalhadas
Segunda à Quinta - 9:30h às 19:30 - 1 h p/refeição |  | 9 | 36
Sexta - 9:30h às 18:30h - 1h p/ refeição |  | 8 | 8
44
Sábado - 8:00h às 17:00h - 1h p/ refeição |  | 8 | PROGRAMAÇÃO POR DEMANDA
Domingo - 8:00h às 17:00h - 1h p/ refeição |  | 8
Este horário/equipe ficará à disposição das demandas especiais da EMLUME
TURNO C Turno Operacional 3 - NOTURNO |  | Hr diárias trabalhadas | Hr semanais trabalhadas
Segunda à Quinta-feira - 19:30h às 5:30 - 1 h p/refeição |  | 9 | 36
Sexta-feira - 18:30h às 3:30h - 1h p/ refeição |  | 8 | 8
44
Sábado - 16:00h às 00:00h - 1h p/ refeição |  | 7 | PROGRAMAÇÃO POR DEMANDA
Domingo - 16:00h às 00:00h - 1h p/ refeição |  | 7
RESUMO
| TOTALIZAÇÃO DE EQUIPES | QDE MÁXIMA HORAS/ANO | QDE MÁXIMA DE EQUIPES | QDE MÁXIMA HORAS QDE PARA 2 ANOS
1.1 | Equipe LEVE DIURNA - SEGUNDA À SABADO | 14864 | 9 | 29728
1.2 | Equipe LEVE NOTURNA - SEGUNDA À SABADO | 22368 | 11 | 44736
1.3 | Equipe PESADA DIURNA - SEGUNDA À SABADO | 3472 | 3 | 6944
1.4 | Equipe PESADA NOTURNA - SEGUNDA À SABADO | 3056 | 2 | 6112
1.5 | Equipe LEVE DIURNA - DOMINGOS E FERIADOS | 832 | 2 | 1664
1.6 | Equipe PESADA DIURNA - DOMINGOS E FERIADOS | 832 | 2 | 1664
1.7 | Equipe LEVE NOTURNA - DOMINGOS E FERIADOS | 416 | 1 | 832
1.8 | Equipe PESADA NOTURNA - DOMINGOS E FERIADOS | 416 | 1 | 832
| TOTAL | 46256 |  | 92512
EMLUME
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBLICA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

## ANEXO 4
ANEXO 4 - COMPOSIÇÃO DE CUSTO POR QUANTITATIVO DE EQUIPE
Data: SETEMBRO/2021
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | EQUIPE | MÊS/SEMANAS | HORAS X MÊS | TOTAL (24 MESES) | CUSTO UNITÁRIO POR HORA (R$) | TOTAL (R$)
CUSTO DA EQUIPE LEVE
1 | Equipe Leve Diurna - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | hora | 5 | 12 | 220 | 26400 | 0 | 0
2 | Equipe Leve Diurna - SÁBADOS | hora | 4 | 52 | 8 | 3328 | 0 | 0
3 | Equipe Leve Noturna - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | hora | 8 | 12 | 220 | 42240 | 0 | 0
4 | Equipe Leve Noturna - SÁBADOS | hora | 3 | 52 | 8 | 2496 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
CUSTO DA EQUIPE PESADA
1 | Equipe Pesada Diurna - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | hora | 1 | 12 | 220 | 5280 | 0 | 0
2 | Equipe Pesada Diurna - SÁBADOS | hora | 2 | 52 | 8 | 1664 | 0 | 0
3 | Equipe Pesada Noturna - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | hora | 1 | 12 | 220 | 5280 | 0 | 0
4 | Equipe Pesada Noturna - SÁBADOS | hora | 1 | 52 | 8 | 832 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
CUSTO DA EQUIPE LEVE
1 | Equipe Leve Diurna - DOMINGOS E FERIADOS | hora | 2 | 52 | 8 | 1664 | 0 | 0
2 | Equipe Leve Noturna - DOMINGOS E FERIADOS | hora | 1 | 52 | 8 | 832 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
CUSTO DA EQUIPE PESADA
1 | Equipe Pesada Diurna - DOMINGOS E FERIADOS | hora | 2 | 52 | 8 | 1664 | 0 | 0
2 | Equipe Pesada Noturna - DOMINGOS E FERIADOS | hora | 1 | 52 | 8 | 832 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
EMLUME
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBLICA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

## ANEXO 5
ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS COM EQUIPE DE GESTÃO
COMPOSIÇÃO: COMP 009 |  |  |  | UNIDADE | MÊS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
1. PESSOAL COM ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA: 46,58%)
1.1 | Engenheiro Eletricista com encargos complementares | mês | 1 | 0 | 0
1.2 | Eletrotécnico com encargos complementares (TURNO 1 - DIURNO) | mês | 1 | 0 | 0
1.3 | Eletrotécnico com encargos complementares (TURNO 2 - NOTURNO) | mês | 1 | 0 | 0
1.4 | Assistente de Engenharia com encargos complementares | mês | 2 | 0 | 0
1.5 | Almoxarife com encargos complementares (TURNO 1 - DIURNO) | mês | 1 | 0 | 0
1.6 | Almoxarife com encargos complementares (TURNO 2 - NOTURNO) | mês | 1 | 0 | 0
1.7 | Assistente Administrativo (Auxiliar de escritório) com encargos complementares | mês | 1 | 0 | 0
TOTAL 1. PESSOAL |  |  |  |  | 0
2. VEÍCULOS
2.1 | Veículo leve c/ combustível | mês | 2 |  | 0
TOTAL 2. VEÍCULOS |  |  |  |  | 0
3. INSTALAÇÕES
3.1 | Aluguel de computador notebook | mês | 5 |  | 0
3.2 | Galpão com no mínimo 400m² em bom estado possuindo banheiro, luz e água encanada. | mês | 1 |  | 0
TOTAL 3. INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 0
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 0
Computadores notebook:
| Engenheiro Eletricista | und | 1
| Eletrotécnico (TURNO 1 - DIURNO) | und | 1
| Eletrotécnico (TURNO 2 - NOTURNO) | und | 1
| Almoxarifado | und | 1
| Administração | und | 1
| TOTAL | und | 5
Veículos passeio
| Engenheiro / Eletrotécnico (TURNO 1 - DIURNO) | und | 1
| Eletrotécnico (TURNO 2 - NOTURNO) | und | 1
| TOTAL | und | 2
EMLUME
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBLICA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

## ANEXO 6
ANEXO 6 - PLANILHA DE CUSTOS COM EQUIPES OPERACIONAIS
Data: SETEMBRO/2021
ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTA: ____% |  |  |  | UNIDADE: | HORA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
EQUIPE LEVE DIURNA |  |  |  |  | COMP 001
1 | Eletricista com encargos complementares e periculosidade | mês | 1 | 0 | 0
2 | Ajudante de Eletricista com encargos complementares e periculosidade | mês | 1 | 0 | 0
3 | Caminhonete cabine simples, 0KM Equipada com Cesto aéreo SKY | mês | 1 | 0 | 0
4 | Sistema de Comunicação Móvel - Celular | mês | 1 |  | 0
TOTAL EQUIPE LEVE DIURNA - MÊS (220H/MÊS) |  |  |  |  | 0
TOTAL EQUIPE LEVE DIURNA - HORA |  |  |  |  | 0
EQUIPE LEVE NOTURNA |  |  |  |  | COMP 002
1 | Eletricista com encargos complementares, periculosidade e adicional noturno | mês | 1 | 0 | 0
2 | Ajudante de Eletricista com encargos complementares, periculosidade e adicional noturno | mês | 1 | 0 | 0
3 | Caminhonete cabine simples, 0KM Equipada com Cesto aéreo SKY | mês | 1 | 0 | 0
4 | Sistema de Comunicação Móvel - Celular | mês | 1 |  | 0
TOTAL EQUIPE LEVE NOTURNA - MÊS (220H/MÊS) |  |  |  |  | 0
TOTAL EQUIPE LEVE NOTURNA - HORA |  |  |  |  | 0
EQUIPE PESADA DIURNA |  |  |  |  | COMP 003
1 | Eletricista com encargos complementares e periculosidade | mês | 1 | 0 | 0
2 | Ajudante de Eletricista com encargos complementares e periculosidade | mês | 1 | 0 | 0
3 | Motorista / Operador de caminhão com MUNCK com encargos complementares | mês | 1 | 0 | 0
4 | Caminhão MUNCK - Com Guindauto hidráulico | mês | 1 | 0 | 0
5 | Sistema de Comunicação Móvel - Celular | mês | 1 |  | 0
TOTAL EQUIPE PESADA DIURNA - MÊS (220H/MÊS) |  |  |  |  | 0
TOTAL EQUIPE PESADA DIURNA - HORA |  |  |  |  | 0
EQUIPE PESADA NOTURNA |  |  |  |  | COMP 004
1 | Eletricista com encargos complementares, periculosidade e adicional noturno | mês | 1 | 0 | 0
2 | Ajudante de Eletricista com encargos complementares, periculosidade e adicional noturno | mês | 1 | 0 | 0
3 | Motorista / Operador de caminhão com MUNCK com encargos complementares | mês | 1 | 0 | 0
4 | Caminhão MUNCK - Com Guindauto hidráulico | mês | 1 | 0 | 0
5 | Sistema de Comunicação Móvel - Celular | mês | 1 |  | 0
TOTAL EQUIPE PESADA NOTURNA - MÊS (220H/MÊS) |  |  |  |  | 0
TOTAL EQUIPE PESADA NOTURNA - HORA |  |  |  |  | 0
EQUIPE LEVE DIURNA - DOMINGOS E FERIADOS |  |  |  |  | COMP 005
1 | Eletricista com encargos complementares, periculosidade e hora extra 100% | hxhora | 1 | 0 | 0
2 | Ajudante de Eletricista com encargos complementares, periculosidade e hora extra 100% | hxhora | 1 | 0 | 0
3 | Caminhonete cabine simples, 0KM Equipada com Cesto aéreo SKY | hora | 1 | 0 | 0
4 | Sistema de Comunicação Móvel - Celular - Custo já contabilizado no valor mensal da equipe | hora | - | - | -
TOTAL EQUIPE LEVE DIURNA |  |  |  |  | 0
EQUIPE PESADA DIURNA - DOMINGOS E FERIADOS |  |  |  |  | COMP 006
1 | Eletricista com encargos complementares, periculosidade e hora extra 100% | hxhora | 1 | 0 | 0
2 | Ajudante de Eletricista com encargos complementares, periculosidade e hora extra 100% | hxhora | 1 | 0 | 0
3 | Motorista / Operador de caminhão com MUNCK com encargos complementares e hora extra 100% | hxhora | 1 | 0 | 0
4 | Caminhão MUNCK - Com Guindauto hidráulico | hora | 1 | 0 | 0
5 | Sistema de Comunicação Móvel - Celular - Custo já contabilizado no valor mensal da equipe | hora | - | - | -
TOTAL EQUIPE PESADA DIURNA |  |  |  |  | 0
EQUIPE LEVE NOTURNA - DOMINGOS E FERIADOS |  |  |  |  | COMP 007
1 | Eletricista com encargos complementares, adicional noturno, periculosidade e hora extra 100% | hxhora | 1 | 0 | 0
2 | Ajudante Eletricista com encargos complementares, adicional noturno, periculosidade e hora extra 100% | hxhora | 1 | 0 | 0
3 | Caminhonete cabine simples, 0KM Equipada com Cesto aéreo SKY | hora | 1 | 0 | 0
4 | Sistema de Comunicação Móvel - Celular - Custo já contabilizado no valor mensal da equipe | und | - | - | -
TOTAL EQUIPE LEVE NOTURNA |  |  |  |  | 0
EQUIPE PESADA NOTURNA - DOMINGOS E FERIADOS |  |  |  |  | COMP 008
1 | Eletricista com encargos complementares, adicional noturno, periculosidade e hora extra 100% | hxhora | 1 | 0 | 0
2 | Ajudante Eletricista com encargos complementares, adicional noturno, periculosidade e hora extra 100% | hxhora | 1 | 0 | 0
3 | Motorista / Operador de caminhão com MUNCK com encargos complementares, adicional noturno e hora extra 100% | hxhora | 1 | 0 | 0
4 | Caminhão MUNCK - Com Guindauto hidráulico | hora | 1 | 0 | 0
5 | Sistema de Comunicação Móvel - Celular | hora | - | - | -
TOTAL EQUIPE PESADA NOTURNA |  |  |  |  | 0
EMLUME
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBLICA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

## ANEXO 7
ANEXO 7 – COMPOSIÇÃO DE EQUIPES OPERACIONAIS
ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTA: _____% - HORISTA: _____% Data: SETEMBRO/2021
DEMONSTRATIVO CUSTO - REMUNERAÇÃO ELETRICISTA
1º TURNO - DIURNO
| ITEM | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
1. REMUNERAÇÃO HORÁRIA + ADICIONAIS + HORAS EXTRAS
| 1.1 |  | ELETRICISTA (MENSALISTA) - Salário Mensal 220 horas/mês | mês | 1 |  | 0
| 1.2 |  | Adicional de Periculosidade sobre salário base | % | 30 | 0 | 0
| TOTAL 1. REMUNERAÇÃO HORÁRIA + ADICIONAIS + HORAS EXTRAS | [5 empty] | 0
2. ENCARGOS COMPLEMENTARES
| 2.1 |  | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | mês | 1 |  | 0
| 2.2 |  | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | mês | 1 |  | 0
| 2.3 |  | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | mês | 1 |  | 0
| 2.4 |  | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | mês | 1 |  | 0
| 2.5 |  | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | mês | 1 |  | 0
| 2.6 |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | mês | 1 |  | 0
| 2.7 |  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | mês | 1 |  | 0
| TOTAL 2. ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
| TOTAL VALOR MÊS | [5 empty] | 0
| TOTAL POR MÊS - DIURNO |  |  | mês | 0 | 220h / mês | 0
2º TURNO - NOTURNO
| ITEM | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
1. REMUNERAÇÃO HORÁRIA + ADICIONAIS + HORAS EXTRAS
| 1.1 |  | ELETRICISTA (MENSALISTA) - Salário Mensal 220 horas/mês | mês | 1 |  | 0
| 1.2 |  | Adicional de Periculosidade sobre salário base | % | 30 |  | 0
| 1.3 |  | Valor da hora com Adicional Noturno (sobre salário base) - 20% para cada hora trabalhada após as 22:00hs. | % | 20% |  | 0
| 1.4 |  | Horas com adicional noturno | h noturna | 126.15 |  | 0
| TOTAL 1. REMUNERAÇÃO HORÁRIA + ADICIONAIS | [5 empty] | 0
2. ENCARGOS COMPLEMENTARES
| 2.1 |  | ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês |  |  | 0
| TOTAL 2. ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
| TOTAL VALOR MÊS | [5 empty] | 0
| TOTAL POR MÊS - NOTURNO |  |  | mês | 0 | 220h / mês | 0
CÁLCULO DE HORA EXTRA ELETRICISTA
| ITEM | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
1. HORAS EXTRAS
| 1.1 |  | HORA NORMAL - ELETRICISTA (MENSALISTA) - Salário Mensal 220 horas/mês | h | 1 | 0 | 0
| 1.2 |  | HORA EXTRA 100% COM PERICULOSIDADE - ELETRICISTA (MENSALISTA) - Salário Mensal 220 horas/mês | h | 1 | 0 | 0
| 1.3 |  | HORA EXTRA 100% COM PERICULOSIDADE E ADICIONAL NOTURNO - ELETRICISTA (MENSALISTA) - Salário Mensal 220 horas/mês | h | 1 | 0 | 0
DEMONSTRATIVO CUSTO - REMUNERAÇÃO AJUDANTE DE ELETRICISTA
1º TURNO - DIURNO
| ITEM | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
1. REMUNERAÇÃO HORÁRIA + ADICIONAIS + HORAS EXTRAS
| 1.1 |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) - Salário Mensal 220 horas/mês | mês | 1 |  | 0
| 1.2 |  | Adicional de Periculosidade sobre salário base | % | 30 | 0 | 0
| TOTAL 1. REMUNERAÇÃO HORISTA + ADICIONAIS + HORAS EXTRAS | [5 empty] | 0
2. ENCARGOS COMPLEMENTARES
| 2.1 |  | EXAMES - TRANSPORTE (COLETADO CAIXA) | mês | 1 |  | 0
| 2.2 |  | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | mês | 1 |  | 0
| 2.3 |  | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | mês | 1 |  | 0
| 2.4 |  | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | mês | 1 |  | 0
| 2.5 |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | mês | 1 |  | 0
| 2.6 |  | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | mês | 1 |  | 0
| 2.7 |  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | mês | 1 |  | 0
| TOTAL 2. ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
| TOTAL VALOR MÊS | [5 empty] | 0
| TOTAL POR MÊS - DIURNO |  |  | mês | 0 | 220h / mês | 0
2º TURNO - NOTURNO
| ITEM | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
1. REMUNERAÇÃO HORÁRIA + ADICIONAIS + HORAS EXTRAS
| 1.1 |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) - Salário Mensal 220 horas/mês | mês | 1 |  | 0
| 1.2 |  | Adicional de Periculosidade sobre salário base | % | 30 | 0 | 0
| 1.3 |  | Valor da hora com Adicional Noturno (sobre salário base) - 20% para cada hora trabalhada após as 22:00hs. | % | 20% | 0 | 0
| 1.4 |  | Horas com adicional noturno | h noturna | 126.15 | 0 | 0
| TOTAL 1. REMUNERAÇÃO HORÁRIA + ADICIONAIS + HORAS EXTRAS | [5 empty] | 0
2. ENCARGOS SOCIAIS + BENEFICIOS
| 2.1 |  | ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 0 | 0
| TOTAL 2. ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
| TOTAL VALOR MÊS | [5 empty] | 0
| TOTAL POR MÊS - NOTURNO |  |  | mês | 0 | 220h / mês | 0
CÁLCULO DE HORA EXTRA AJUDANTE DE ELETRICISTA
| ITEM | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
1. HORAS EXTRAS
| 1.1 |  | HORA NORMAL - AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) - Salário Mensal 220 horas/mês | h | 1 | 0 | 0
| 1.2 |  | HORA EXTRA 100% COM PERICULOSIDADE - AJUDANTE ELETRICISTA (MENSALISTA) - Salário Mensal 220 horas/mês | h | 1 | 0 | 0
| 1.3 |  | HORA EXTRA 100% COM PERICULOSIDADE E ADICIONAL NOTURNO - AJUDANTE ELETRICISTA (MENSALISTA) - Salário Mensal 220 horas/mês | h | 1 | 0 | 0
DEMONSTRATIVO CUSTO - REMUNERAÇÃO MOTORISTA / OPERADOR DE MUNCK
1º TURNO - DIURNO
| ITEM | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
1. REMUNERAÇÃO HORÁRIA + ADICIONAIS + HORAS EXTRAS
| 1.1 |  | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA) Salário Mensal 220 horas/mês | mês | 1 |  | 0
| TOTAL 1. REMUNERAÇÃO HORÁRIA + ADICIONAIS + HORAS EXTRAS | [5 empty] | 0
2. ENCARGOS COMPLEMENTARES
| 2.1 |  | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | mês | 1 |  | 0
| 2.2 |  | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | mês | 1 |  | 0
| 2.3 |  | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | mês | 1 |  | 0
| 2.4 |  | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | mês | 1 |  | 0
| 2.5 |  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | mês | 1 |  | 0
| 2.6 |  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | mês | 1 |  | 0
| 2.7 |  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | mês | 1 |  | 0
| TOTAL 2. ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
| TOTAL VALOR MÊS | [5 empty] | 0
| TOTAL POR MÊS - DIURNO |  |  | mês | 0 | 220h / mês | 0
2º TURNO - NOTURNO
| ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
1. REMUNERAÇÃO HORÁRIA + ADICIONAIS + HORAS EXTRAS
| 1.1 |  | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA) Salário Mensal 220 horas/mês | mês | 1 |  | 0
| 1.2 |  | Adicional de Periculosidade sobre salário base | % | 30 | 0 | 0
|  |  | Valor da hora com Adicional Noturno (sobre salário base) - 20% para cada hora trabalhada após as 22:00hs. | % | 20% | 0 | 0
|  |  | Horas com adicional noturno | h noturna | 126.15 | 0 | 0
| TOTAL 1. REMUNERAÇÃO HORÁRIA + ADICIONAIS + HORAS EXTRAS | [5 empty] | 0
2. ENCARGOS COMPLEMENTARES
| 2.1 |  | ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 0 | 0
| TOTAL 2. ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
| TOTAL VALOR MÊS | [5 empty] | 0
| TOTAL POR HORA NOTURNA |  |  | mês | 0 | 220h / mês | 0
CÁLCULO DE HORA EXTRA MOTORISTA / OPERADOR DE MUNCK
| ITEM | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
1. HORAS EXTRAS
| 1.1 |  | HORA NORMAL - MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA) - Salário Mensal 220 horas/mês | h | 1 | 0 | 0
| 1.2 |  | HORA EXTRA 100% - MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA) - Salário Mensal 220 horas/mês | h | 1 | 0 | 0
| 1.3 |  | HORA EXTRA 100% COM PERICULOSIDADE E ADICIONAL NOTURNO - MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA) - Salário Mensal 220 horas/mês | h | 1 | 0 | 0
Turno 1 - Seg à Qui - 7:00h às 17:00 - 1 h p/refeição / Sex - 8:00h às 17:00h - 1h p/ refeição
Turno 2 - Seg à Qui - 19:00h às 5:00 - 1 h p/refeição / Sex - 19:00h às 4:00h - 1h p/ refeição
AJUSTADO PARA NOVO HORÁRIO DAS EQUIPES - 2021
Cálculo do Adicional Noturno - intervalo para refeição no meio do turno.
| 24 | Seg à Qui - 6h (6h x 4dd = 24h noturnoas/semana).
| 5 | Sexta - 5h - 5h x 1dd = 5h/semana
| 29 | Total de horas adicionais noturno por semana
Quantidade de Semanas mensais: 4,35 semanas
| Quantidade de horas noturnas mensais: |  |  | 126.15
EMLUME -
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBLICA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

## ANEXO 8
ANEXO 8 – COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE CUSTOS DA EQUIPE DE GESTÃO
|  |  | Data Base: |  | SET.2021
|  |  | Enc. Sociais Mensalista |  | ______%
|  |  | Enc. Sociais Mensalista |  | ______%
MENSALISTAS
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMP AUX 01 |  |  |  | UNIDADE | MÊS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND. | COEF. | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
MÃO DE OBRA
| ENGENHEIRO ELETRICISTA | MÊS | 1 |  | 0
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) |  |  |  |  | 0
ENCARGOS COMPLEMENTARES
| EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 |  | 0
| EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 |  | 0
| SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 |  | 0
| FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 |  | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MÊS | 1 |  | 0
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ENCARGOS SOCIAIS DE MENSALISTA |  |  |  |  | 0
Observações:
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - TURNO 1 (DIURNO)
COMP AUX 02 |  |  |  | UNIDADE | MÊS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND. | COEF. | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
MÃO DE OBRA
| ELETROTÉCNICO | MÊS | 1 |  | 0
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) |  |  |  | 0.4658 | 0
ENCARGOS COMPLEMENTARES
| EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 |  | 0
| EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 |  | 0
| SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 |  | 0
| ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 |  | 0
| TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 |  | 0
| FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 |  | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MÊS | 1 |  | 0
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ENCARGOS SOCIAIS DE MENSALISTA |  |  |  |  | 0
Observações:
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - TURNO 2 (NOTURNO)
COMP AUX 03 |  |  |  | UNIDADE | MÊS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND. | COEF. | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
MÃO DE OBRA
| ELETROTÉCNICO (MENSALISTA) - Salário Mensal 220 horas/mês | MÊS | 1 |  | 0
| Adicional de Periculosidade sobre salário base | % | 30 |  | 0
| Valor da hora com Adicional Noturno (sobre salário base) - 20% para cada hora trabalhada após as 22:00hs. | % | 20% |  | 0
| Horas com adicional noturno | h noturna | 126.15 |  | 0
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) |  |  |  |  | 0
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ENCARGOS SOCIAIS DE MENSALISTA |  |  |  |  | 0
Observações:
ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMP AUX 04 |  |  |  | UNIDADE | MÊS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND. | COEF. | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
MÃO DE OBRA
| ASSISTENTE DE ENGENHARIA | MÊS | 1 |  | 0
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) |  |  |  |  | 0
ENCARGOS COMPLENTARES
| EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 |  | 0
| EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 |  | 0
| SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 |  | 0
| FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 |  | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MÊS | 1 |  | 0
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ENCARGOS SOCIAIS DE MENSALISTA |  |  |  |  | 0
Observações:
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - TURNO 1 (DIURNO)
COMP AUX 05 |  |  |  | UNIDADE | MÊS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND. | COEF. | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
MÃO DE OBRA
| ALMOXARIFE | MÊS | 1 |  | 0
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) |  |  |  | 0.4658 | 0
ENCARGOS COMPLEMENTARES
| EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 |  | 0
| EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 |  | 0
| SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 |  | 0
| FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 |  | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MÊS | 1 |  | 0
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ENCARGOS SOCIAIS DE MENSALISTA |  |  |  |  | 0
Observações:
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - TURNO 2 (NOTURNO)
COMP AUX 06 |  |  |  | UNIDADE | MÊS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND. | COEF. | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
MÃO DE OBRA
| ALMOXARIFE | MÊS | 1 |  | 0
| Valor da hora com Adicional Noturno (sobre salário base) - 20% para cada hora trabalhada após as 22:00hs. | % | 20% |  | 0
| Horas com adicional noturno | h noturna | 126.15 | 0 | 0
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) |  |  |  |  | 0
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ENCARGOS SOCIAIS DE MENSALISTA |  |  |  |  | 0
Observações:
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMP AUX 07 |  |  |  | UNIDADE | MÊS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND. | COEF. | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
MÃO DE OBRA
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | MÊS | 1 |  | 0
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA) |  |  |  |  | 0
ENCARGOS COMPLEMENTARES
| EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 |  | 0
| EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 |  | 0
| SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 |  | 0
| FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 |  | 0
| CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MÊS | 1 |  | 0
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ENCARGOS SOCIAIS DE MENSALISTA |  |  |  |  | 0
Observações:
EMLUME
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBLICA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

## ANEXO 9
ANEXO 9 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
|  |  |  | Data Base Tabela SINAPI |  | SET.2021
|  |  |  | Enc. Sociais Horista |  | ______%
|  |  |  | Enc. Sociais Mensalista |  | ______%
MATERIAIS P/ MONTAGEM DE VARAL DE LUZES PARA ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA COM 30M DE COMPRIMENTO, INCLUINDO 15 LÂMPADAS LED 10W FORMATO TRADICIONAL, SOQUETE RABICHO E27.
COMP MAT. 001
CÓDIGO | TABELA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
ITEM 004 |  | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 30 |  | 0
ITEM 0050 |  | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | UND | 15 |  | 0
ITEM 0051 |  | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UND | 15 |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL: | 0
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ORLA - Retroescavadeira para reboque do caminhão MUNK, para manutenção da iluminação da orla, na faixa de areia
COMP MAT. 002 |  |  |  |  | UNIDADE | HORA
CÓDIGO | TABELA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
|  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.33333 |  | 0
|  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.66667 |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL: | 0
CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDAUTO (MUNCK) E CESTO AÉREO DUPLO E TODO O FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - INCLUSO COMBUSTÍVEL E EXCLUSO MOTORISTA
COMP MAT. 003
CÓDIGO | TABELA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
|  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL HORA: | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL MÊS (220h/MÊS): | 0
CAMINHONETE EQUIPADA C/ CESTO AÉREO SKY E TODO O FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - INCLUSO COMBUSTÍVEL E EXCLUSO MOTORISTA
COMP MAT. 004
CÓDIGO | TABELA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
|  | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | 1 |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL: | 0
EMLUME
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBLICA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

## ANEXO 10
ANEXO 10 – DEMONSTRATIVO DE BDI PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
DISCRIMINAÇÃO | TAXA (%)
| DESONERADO | SEM DESONERAÇÃO
GRUPO A
1 - Administração Central | 1.5% | 1.5%
2 - Risco | 0.56% | 0.56%
TOTAL GRUPO A | 2.06% | 2.06%
GRUPO B
3 - Seguro de Riscos de Engenharia | 0.1% | 0.1%
4 - Garantia | 0.1% | 0.1%
5 - Lucro Bruto | 3.5% | 3.5%
6 - Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85%
TOTAL GRUPO B | 4.55% | 4.55%
GRUPO C
7- PIS (0,65% SOBRE FATURAMENTO) | 0.65% | 0.65%
8 - COFINS (3,0% SOBRE FATURAMENTO) | 3% | 3%
9 - ISS (5,00% SOBRE FATURAMENTO) - SEM INCIDÊNCIA
10 - CPRB (4,50% SOBRE FATURAMENTO) | 4.5%
TOTAL GRUPO D | 8.15% | 3.65%
AC = Taxa de Administração Central
S = Taxa de Seguros
R = Taxa de Ricos
G = Taxa de Garantia
DF = Taxa de Despesas Financeiras
L = Taxa de Lucro Bruto
I = Taxa de Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
BDI % = | 16.21% | 10.78%
FONTE DA COMPOSIÇÃO, VALORES DE REFERÊNCIA E FÓRMULA DO BDI: ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
Observação: Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras/serviços de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
Obs.:Sempre que houver fornecimento de mercadorias juntamente com a prestação do serviço, o ISS não incidirá sobre o valor das mercadorias fornecidas, eis que já alcançadas pela tributação do ICMS. A base de cálculo do ISS dos serviços 7.02 e 7.05 é somente o valor da mão de obra, conforme §1º do art. da Lei Complementar 116/2003.
EMLUME
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBLICA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

## ANEXO 11
ANEXO 11 – DEMONSTRATIVO DE BDI PARA SERVIÇOS
DISCRIMINAÇÃO | TAXA (%)
| DESONERADO | SEM DESONERAÇÃO
GRUPO A
1 - Administração Central | 1.5% | 1.5%
2 - Risco | 0.56% | 0.56%
TOTAL GRUPO A | 2.06% | 2.06%
GRUPO B
3 - Seguro de Riscos de Engenharia | 0.15% | 0.15%
4 - Garantia | 0.1% | 0.1%
5 - Lucro Bruto | 6.75% | 6.75%
6 - Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85%
TOTAL GRUPO B | 7.85% | 7.85%
GRUPO C
7- PIS (0,65% SOBRE FATURAMENTO) | 0.65% | 0.65%
8 - COFINS (3,0% SOBRE FATURAMENTO) | 3% | 3%
9 - ISS (5,00% SOBRE FATURAMENTO) | 5% | 5%
10 - CPRB (4,50% SOBRE FATURAMENTO) | 4.5%
TOTAL GRUPO D | 13.15% | 8.65%
AC = Taxa de Administração Central
S = Taxa de Seguros
R = Taxa de Ricos
G = Taxa de Garantia
DF = Taxa de Despesas Financeiras
L = Taxa de Lucro Bruto
I = Taxa de Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
BDI % = | 26.82% | 20.57%
FONTE DA COMPOSIÇÃO, VALORES DE REFERÊNCIA E FÓRMULA DO BDI: ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
Observação: Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras/serviços de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
EMLUME
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBLICA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

## ANEXO 12
ANEXO 12 – DEMONSTRATIVO DE BDI PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - EMPRESA LICITANTE
DISCRIMINAÇÃO | TAXA (%)
| DESONERADO | SEM DESONERAÇÃO
GRUPO A
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
2 - Risco
TOTAL GRUPO A | 0% | 0%
GRUPO B
3 - Seguro de Riscos de Engenharia
4 - Garantia
5 - Lucro Bruto
6 - Despesas Financeiras
TOTAL GRUPO B | 0% | 0%
GRUPO C
7- PIS (0,65% SOBRE FATURAMENTO)
8 - COFINS (3,0% SOBRE FATURAMENTO)
9 - ISS (5,00% SOBRE FATURAMENTO) - SEM INCIDÊNCIA
10 - CPRB (4,50% SOBRE FATURAMENTO)
TOTAL GRUPO D | 0% | 0%
BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1
(1-I)
AC = Taxa de Administração Central
S = Taxa de Seguros
R = Taxa de Ricos
G = Taxa de Garantia
DF = Taxa de Despesas Financeiras
L = Taxa de Lucro Bruto
I = Taxa de Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
BDI - V% = | 0% | 0%
EMLUME
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBLICA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

## ANEXO 13
ANEXO 13 – DEMONSTRATIVO DE BDI PARA SERVIÇOS - EMPRESA LICITANTE
DISCRIMINAÇÃO | TAXA (%)
| DESONERADO | SEM DESONERAÇÃO
GRUPO A
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
2 - Risco
TOTAL GRUPO A | 0% | 0%
GRUPO B
3 - Seguro de Riscos de Engenharia
4 - Garantia
5 - Lucro Bruto
6 - Despesas Financeiras
TOTAL GRUPO B | 0% | 0%
GRUPO C
7- PIS (0,65% SOBRE FATURAMENTO)
8 - COFINS (3,0% SOBRE FATURAMENTO)
9 - ISS (5,00% SOBRE FATURAMENTO) - SEM INCIDÊNCIA
10 - CPRB (4,50% SOBRE FATURAMENTO)
TOTAL GRUPO D | 0% | 0%
BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1
(1-I)
AC = Taxa de Administração Central
S = Taxa de Seguros
R = Taxa de Ricos
G = Taxa de Garantia
DF = Taxa de Despesas Financeiras
L = Taxa de Lucro Bruto
I = Taxa de Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
BDI - V% = | 0% | 0%
EMLUME
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBLICA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

## ANEXO 14
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS - TABELA SINAPI 02/2021
PERNAMBUCO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020
EMLUME
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBLICA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

## ANEXO 15
ANEXO 15 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (R$) | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1. EQUIPES OPERACIONAIS PARA OS SERVIÇOS
1.1 | Equipe LEVE DIURNA - SEGUNDA À SABADO | 100% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Equipe LEVE NOTURNA - SEGUNDA À SABADO | 100% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Equipe PESADA DIURNA - SEGUNDA À SABADO | 100% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Equipe PESADA NOTURNA - SEGUNDA À SABADO | 100% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Equipe LEVE DIURNA - DOMINGOS E FERIADOS | 100% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Equipe PESADA DIURNA - DOMINGOS E FERIADOS | 100% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Equipe LEVE NOTURNA - DOMINGOS E FERIADOS | 100% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Equipe PESADA NOTURNA - DOMINGOS E FERIADOS | 100% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. EQUIPE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS
2.1 | Equipe de Gestão dos Serviços | 100% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. FORNECIMENTO DE MATERIAIS
3.1 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | 100% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. - EQUIPAMENTOS - Fornecimento de equipamento
5.1 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO | 100% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. - MANUTENÇÃO IP ORLA - Serviço de manutenção da Iluminação em posteação na faixa areia da orla
6.1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ESPECÍFICO DA "ORLA" | 100% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL PERÍODO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR TOTAL PERÍODO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL ACUMULADO PERÍODO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR TOTAL ACUMULADO PERÍODO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EMLUME
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBLICA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

## ANEXO 16
ANEXO 16 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS
FOTOS ILUSTRATIVAS | ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS
LÂMPADAS
Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão, 100W - 220 Volts. Bulbo exterior tubular transparente. Base E-40. Eficiência luminosa mínima 100 Lm/W (Lúmens por Watt).
Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão, 150W - 220 Volts. Bulbo exterior tubular transparente. Base E-40. Eficiência luminosa mínima 100 Lm/W (Lúmens por Watt).
Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão, 250W - 220 Volts. Bulbo exterior tubular transparente. Base E-40. Eficiência luminosa mínima 100 Lm/W (Lúmens por Watt).
Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão, 400W - 220 Volts. Bulbo exterior tubular transparente. Base E-40. Eficiência luminosa mínima 110 Lm/W (Lúmens por Watt).
Lâmpada Vapor de Metálico 100 W - 220 Volts. Lâmpada de cerâmica, de vapor metálico para uso externo com bulbo exterior tubular transparente, para base E-27. Eficiência luminosa mínima 100 Lm/W (Lúmens por Watt).
Lâmpada Vapor de Metálico 150 W - 220 Volts. Lâmpada de cerâmica, de vapor metálico para uso externo com bulbo exterior tubular transparente, para base E-40. Eficiência luminosa mínima 100 Lm/W (Lúmens por Watt).
Lâmpada Vapor de Metálico 250 W - 220 Volts. Lâmpada de cerâmica, de vapor metálico para uso externo com bulbo exterior tubular transparente, para base E-40. Eficiência luminosa mínima 100 Lm/W (Lúmens por Watt). Temperatura de cor 4.000K.
Lâmpada Vapor de Metálico 400 W - 220 Volts. Lâmpada de cerâmica, de vapor metálico para uso externo com bulbo exterior tubular transparente, para base E-40. Eficiência luminosa mínima 100 Lm/W (Lúmens por Watt). Temperatura de cor 4.000K.
Lâmpada Vapor de Metálico 400 W - 220 Volts. Luz na Cor verde, azul ou rosa. Lâmpada de cerâmica, de vapor metálico para uso externo com bulbo exterior tubular transparente, para base E-40. Disponíveis nas cores azul, verde, rosa e âmbar e em 2 versões: bilateral e tubular com rosca E40. Luz na cor verde ou azul, a ser definido pela Gerência de Iluminação Pública. Dispensam o uso de filtros e gelatinas para o efeito da cor desejada, devido a sua coloração suave. Alta eficiência, longa vida, baixa depreciação do fluxo, UV block, para iluminação decorativa.
Lâmpada Vapor de Metálico 1.000 W - 220 Volts. Lâmpada de vapor metálico de quartzo com bulbo exterior tubular transparente, para base E-40. Eficiência luminosa mínima 85 Lm/W (Lúmens por Watt). Temperatura de cor 4.000K.
Lâmpada Vapor de Metálico 2.000 W - 220 Volts. Lâmpada de vapor metálico de quartzo com bulbo exterior tubular transparente, para base E-40. Eficiência luminosa mínima 85 Lm/W (Lúmens por Watt). Temperatura de cor 4.000K.
LED em bulbo branco 220V-E-27. Temperatura de cor: 3000k (luz amarelada).
REATORES
REATORES PARA LÂMPADAS VAPOR SÓDIO: Reator uso externo para Lâmpada Vapor de Sódio alta pressão, para as potências 100W, 150W, 250W e 400W - 220 Volts. Conforme norma ABNT NBR 13593/2011. Reator e ignitor para lâmpada a vapor de sódio a alta pressão (para frequência de 60Hz). O reator não deve vir com blocos de conexão para as ligações. Conexão elétrica por meio de condutores de cobre, incorporados ao reator, com bitola mínima de #1,5mm2. A saída dos condutores de ligação do reator, deve ser feita através de buchas isolantes de passagem. O reator deve ser provido de invólucro próprio para uso ao tempo, devidamente selado de forma a não permitir a penetração de umidade e sem cavidades ou reentrâncias, que permitam o acúmulo de água em posição normal de uso. O capacitor deve ser do tipo autoregenerativo e sob nenhuma hipótese pode ser do tipo impregnado com óleo ASKAREL.
Reator uso externo para Lâmpada Vapor de Sódio alta pressão, potência 100 W - 220 Volts. Conforme especificações acima.
Reator uso externo para Lâmpada Vapor de Sódio alta pressão, potência 150 W - 220 Volts. Conforme especificações acima.
Reator uso externo para Lâmpada Vapor de Sódio alta pressão, potência 250 W - 220 Volts. Conforme especificações acima.
Reator uso externo para Lâmpada Vapor de Sódio alta pressão, potência 400 W - 220 Volts. Conforme especificações acima.
REATORES PARA LÂMPADAS VAPOR METÁLICO: Reator uso externo para Lâmpada Vapor metálico, para as potências 100W, 150W, 250W e 400W - 220 Volts. Conforme norma ABNT NBR 13593/2011. Reator e ignitor para lâmpada a vapor metálico a alta pressão (para frequência de 60Hz). O reator não deve vir com blocos de conexão para as ligações. Conexão elétrica por meio de condutores de cobre, incorporados ao reator, com bitola mínima de #1,5mm2. A saída dos condutores de ligação do reator, deve ser feita através de buchas isolantes de passagem. O reator deve ser provido de invólucro próprio para uso ao tempo, devidamente selado de forma a não permitir a penetração de umidade e sem cavidades ou reentrâncias, que permitam o acúmulo de água em posição normal de uso. O capacitor deve ser do tipo autoregenerativo e sob nenhuma hipótese pode ser do tipo impregnado com óleo ASKAREL.
Reator 100 W - 220 Volts. Uso externo. Para Lâmpada Vapor metálico, Alto fator de potência. Conforme especificações acima.
Reator 150 W - 220 Volts. Uso externo. Para Lâmpada Vapor metálico, Alto fator de potência. Conforme especificações acima.
Reator 250 W - 220 Volts. Uso externo. Para Lâmpada Vapor metálico, Alto fator de potência. Conforme especificações acima.
Reator 400 W - 220 Volts. Uso externo. Para Lâmpada Vapor metálico, Alto fator de potência. Conforme especificações acima.
Reator 1.000 W - 220 Volts. Uso externo. Para Lâmpada Vapor metálico, Alto fator de potência. Conforme especificações acima.
Reator 2.000 W - 220 Volts. Uso externo. Para Lâmpada Vapor metálico, Alto fator de potência. Conforme especificações acima.
Reator 250 W - 220 Volts. Uso interno. Para lâmpada vapor sódio / metálico. Alto fator de potência. Características Gerais: • Reator modelo interno próprio para instalação no interior de luminárias ou caixas. • Deverão ser projetados conforme normas ABNT. • Ótimo desempenho garantindo o perfeito funcionamento das lâmpadas. • Ligação através de cabos elétricos flexíveis com isolamento em PVC 105º C. • Esquema de ligação impresso em etiquetas de identificação. • Invólucro fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020. • Fixação através de cantoneiras perfuradas. • Acabamento em pintura eletrostática a pó. • Garantia de 3 (três) anos quanto a defeito de fabricação. Ignitor: • Dispositivo de partida para lâmpadas a vapor sódio e/ou metálico de alta pressão. • Projetado dentro das especificações garantindo o perfeito desempenho das lâmpadas. • Invólucro em polipropileno injetado de grande durabilidade. • Esquema de ligação em etiquetas de identificação. • Ligação através de cabos elétricos flexíveis.
Reator 400 W - 220 Volts. Uso interno. Uso interno. Para lâmpada vapor sódio / metálico. Alto fator de potência. Características Gerais: • Reator modelo interno próprio para instalação no interior de luminárias ou caixas. • Deverão ser projetados conforme normas ABNT. • Ótimo desempenho garantindo o perfeito funcionamento das lâmpadas. • Ligação através de cabos elétricos flexíveis com isolamento em PVC 105º C. • Esquema de ligação impresso em etiquetas de identificação. • Invólucro fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020. • Fixação através de cantoneiras perfuradas. • Acabamento em pintura eletrostática a pó. • Garantia de 3 (três) anos quanto a defeito de fabricação. Ignitor: • Dispositivo de partida para lâmpadas a vapor sódio e/ou metálico de alta pressão. • Projetado dentro das especificações garantindo o perfeito desempenho das lâmpadas. • Invólucro em polipropileno injetado de grande durabilidade. • Esquema de ligação em etiquetas de identificação. • Ligação através de cabos elétricos flexíveis.
LUMINÁRIAS
LUMINÁRIA IP-66 FECHADA. PARA LÂMPADAS VAPOR SÓDIO E VAPOR METÁLICO: Tomada para relê fotoelétrico incorporada à luminária de material eletricamente isolante e seus contatos devem ser de latão estanhado e próprios para suportar corrente nominal de 10 A, conforme ABNT NBR 5123. Corpo em alumínio injetado, alojamento para reator, Soquete de porcelana E-40, vidro plano temperado resistentes a choque térmico e impacto, pintura eletrostática com tinta poliéster, Grau de Proteção IP66. Diâmetro para fixação no braço Ø48mm à Ø60,3mm. Abertura sem necessidade de ferramentas, por meio de dispositivo de fechamento com presilhas de aço inoxidável. Equipamento em conformidade com a NBR 5101 e NBR 15129. Cor cinza.
Luminária Pública fechada, para 01 (uma) Lâmpada Vapor Sódio ou Vapor Metálico 100 Watts - 220 Volts. Conforme especificações acima.
Luminária Pública fechada, para 01 (uma) Lâmpada Vapor Sódio ou Vapor Metálico 150 Watts - 220 Volts. Conforme especificações acima.
Luminária Pública fechada, para 01 (uma) Lâmpada Vapor Sódio ou Vapor Metálico 250 Watts - 220 Volts. Conforme especificações acima.
Luminária Pública fechada, para 01 (uma) Lâmpada Vapor Sódio ou Vapor Metálico 400 Watts - 220 Volts. Conforme especificações acima.
LUMINÁRIA IP-65 FECHADA. DIFUSOR POLICARBONATO. PARA LÂMPADAS VAPOR SÓDIO E VAPOR METÁLICO: Corpo refletor estampado em chapa de aluminio anodizado. Difusor antivandalismo resistente à impactos. Sem alojamento para reator. Encaixe: Ø50 mm. Abertura sem necessidade de ferramentas, por meio de dispositivo de fechamento com presilhas de aço inoxidável. Grau de proteção IP 65 do conjunto optico. Equipamento em conformidade com a NBR 5101 e NBR 15129. Fornecimento e instalação.
Luminária pública oval fechada, com difusor curvo em policarbonato prismático transparente. para uma (01) Lâmpada Vapor Sódio ou Vapor Metálico, potência 100W ou 150W. Base: E-40. Conforme especificações acima.
Luminária pública oval fechada, com difusor curvo em policarbonato prismático transparente. para uma (01) Lâmpada Vapor Sódio ou Vapor Metálico, potência 250W ou 400W. Base: E-40. Conforme especificações acima.
PROJETORES
PROJETOR PARA ILUMINAÇÃO USO EXTERNO. LÂMPADAS DE DESCARGA: Fabricado em chapa de aço tratada, com refletor interno em alumínio de alta eficiência, soquete E-40. Tensão de trabalho 220 Volts. Sem alojamento para reator. Uso externo.
Projetor para iluminação. Para 01 (uma) Lâmpada de Potência 250W a 400 W. Conforme especificações acima.
Projetor para iluminação. Para 01 (uma) Lâmpada de Potência 1.000W a 2.000 W. Conforme especificações acima.
BRAÇOS, NÚCLEOS E CRUZETAS PARA LUMINÁRIA/PROJETOR
Braço para iluminação pública (2m x 1,2m x Ø3/4"). Braço curvo com sapata, para fixar 01 (uma) luminária. Projeção horizontal de dois (02) metros, e projeção vertical de um vírgula dois (1,2) metros. Bitola para acoplamento na luminária de três quartos de polegada (Ø3/4"). Fabricado em tubo de aço zincado, com ou sem costura. Sapata em Chapa Perfil “U” de aço laminado. O braço não deve apresentar achatamento. Garantia mínima de três (03) anos, a contar da instalação.
Braço para iluminação pública (2m x 1,2m x Ø1.1/4"). Braço curvo com sapata, para fixar 01 (uma) luminária. Projeção horizontal de dois (02) metros, e projeção vertical de um vírgula dois (1,2) metros. Bitola para acoplamento na luminária conforme especificação do braço. Fabricado em tubo de aço. Tubo de aço com ou sem costura. Sapata em Chapa e Perfil “U” de aço laminado. O braço não deve apresentar achatamento. Garantia mínima de cinco (05) anos, a contar da instalação.
Braço para iluminação pública 3m x 2m x Ø1.1/2"). Braço curvo com sapata, para fixar 01 (uma) luminária. Projeção horizontal de três (03) metros, e projeção vertical de dois (02) metros. Bitola para acoplamento na luminária conforme especificação do braço. Fabricado em tubo de aço. Tubo de aço com ou sem costura. Sapata em Chapa e Perfil “U” de aço laminado. O braço não deve apresentar achatamento. Garantia mínima de cinco (05) anos, a contar da instalação.
FERRAGENS
Fita de aço inox largura 3/4". Para fixação de elementos de redes externas, através de um fácil sistema de fechamento.
Fecho dentado para fita de aço inox 3/4". Destinado a fixação de elementos de redes externas, através de um fácil sistema de fechamento.
Alça Pré formada de distribuição, para cabo multiplexado. Utilizada na ancoragem do condutor neutro nú ou revestido. Fabricada a partir de fios de aço galvanizados, Os fios de aço devem ser revestidos de alumínio e após a formação receber na parte interna um material abrasivo para melhorar o agarramento sobre o cabo.
Alça Pré formada para cabo multiplexado #16mm². Conforme especificado.
Alça Pré formada para cabo multiplexado #25mm². Conforme especificado.
Alça Pré formada para cabo multiplexado #35mm². Conforme especificado.
Armação secundária de 01 (um) estribo. Galvanizado à fogo e com contrapino de inox.
Parafuso galvanizado máquina cabeça quadrada 16x250mm
Arruela quadrada 38x38mmx3mm furo Ø18mm (5/8").
ATERRAMENTO
Haste de Aterramento Cobreada, tipo Copperweld 5/8"x2.400 mm. A espessura mínima da camada de cobre de 250 microns (Alta camada). Núcleo de aço carbono com revestimento de cobre eletrolítico de pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco.
Conector para Haste de Aterramento tipo Copperweld de diâmetro 5/8''. Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Conexão por aperto.
Cabos de cobre nú para sistema de aterramento. Cabos de cobre nú eletrolítico nas têmpera meio duro. Encordoamento classe 2A (10 a 50 mm²)
Cabos de cobre nú #10mm². conforme especificação acima.
Cabos de cobre nú #16mm². conforme especificação acima.
Cabos de cobre nú #25mm². conforme especificação acima.
Grampo de Terra Duplo haste/Cabo. Grampo com com Parafuso tipo "U", fabricado em Liga de Cobre. Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Conexão por aperto. Fácil aplicação com uso de ferramenta. Fixação em hastes de aterramento bitola 5/8" e cabos de cobre nú de #10mm² à #25mm².
Conector de derivação #16mm² à #25mm². Utilizado para um Condutor CA/Cu. Permite a conexão de estrutura/chapa a condutores de aterramento, fixação vertical parede. Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Conexão por aperto. Permite conexão bimetálica. Fabricado em liga de cobre, estanhado.
CABOS
Cabo flexível de Cobre, #1,5mm², 750V
Cabo flexível de Cobre, #2,5mm², 750V
Cabo flexível de Cobre, #4mm², 750V
Cabo flexível de Cobre, #6mm², 750V
Cabo PP #3x1,5mm², 750V
Cabo PP #3x2,5mm², 1kV
Cabo PP #3x4mm², 1kV
Cabo de Cobre singelo #6 mm², 1kV, Encordoamento Tipo2
Cabo de Cobre singelo #16 mm², 1kV, Encordoamento Tipo2
Cabo de Cobre singelo #10,0 mm², 1kV
Cabo de Cobre singelo #16,0 mm², 1kV
Cabo de Cobre singelo #25,0 mm², 1kV
Cabos Isolados Multiplexados #4x16mm² - 1kV
Cabos Isolados Multiplexados #4x25mm² - 1kV
Cabos Isolados Multiplexados #4x35mm² - 1kV
ACIONAMENTO E PROTEÇÃO
Chave Magnética Comando automático em Grupo. Tensão de comando 220V-60Hz. 02 (dois) Contatos NA (normalmente aberto), Número de pólos: 2 (dois). Grau de Proteção IP55. Tomada base incorporada para relê fotoeletrônico. Acionamento magnético através de contactora. Suporte de fixação em aço carbono, zincado a fogo.
Chave Magnética Comando automático em Grupo #2x30A. Corrente nominal mínima de cada contato 30A (trinta amperes). Conforme especificações acima.
Chave Magnética Comando automático em Grupo #2x60A. Corrente nominal mínima de cada contato 60A (sessenta amperes). Conforme especificações acima.
Relé Fotoelétrico Eletrônico NA para iluminação Pública. 3 pinos. resiste ao calor, com acabamento em policarbonato e alta resistência a radiação UV. Garantia mínima de 05 (cinco) anos. - Contato NA (normalmente aberto) -Tensão: Multitensão 105 a 305V. -Potência: 1.000 W / 1.800VA. -Padrão ABNT, norma NBR-5123 -Grau de proteção IP67
Relé Fotoelétrico Eletrônico NF para iluminação Pública. 3 pinos. resiste ao calor, com acabamento em policarbonato e alta resistência a radiação UV. Garantia mínima de 05 (cinco) anos. - Contato NF (normalmente fechado) -Tensão: Multitensão 105 a 305V. -Potência: 1.000 W / 1.800VA. -Padrão ABNT, norma NBR-5123 -Grau de proteção IP67
Base para Relé Fotoelétrico. Contato 10A (dez amperes) em 220V. Tensão: 220V. Suporte de Fixação em aço com acabamento galvanizado a fogo. Grau de Proteção: IP54. Garantia mínima de 05 (cinco) anos.
Contactor tripolar, bobina de acionamento 220VAC/60HZ. Contatos principais dimensionados para no mínimo 40A (quarenta amperes) cada contato. 02 (dois) contatos auxiliares, sendo 01 NA + 01 NF. Método de fixação: Por parafuso e trilho DIN 35 mm.
Quadro elétrico de sobrepor, fabricado em material termo-plástico auto-extinguível (ABS). Porta translúcida ou transparente, com Proteção UV. Grau de Proteção, conforme a norma IEC 60529: IP65.
CONEXÕES / ACESSÓRIOS ELÉTRICOS
Conector Perfurante Isolado para Cabo Alumínio. Lâmina dentada de liga de cobre estanhado. Revestimento isolante do conector em material plástico polimérico na cor preta, resistente aos raios ultravioleta, isentos de trincas, fissuras, rebarbas, incrustações, graxas, gel e pastas. O parafuso deverá ser de aço zincado, liga de alumínio ou com tratamento superior que atenda ao ensaio de resistência a corrosão.
Conector Perfurante para Cabo ALI 16/35mm². Conforme especificações acima.
Conector Perfurante para Cabo ALI 16/70mm². Conforme especificações acima.
Conector Perfurante para Cabo ALI 16/120mm². Conforme especificações acima.
Adaptador em porcelana de E-27 (rosca macho) para E-40 (rosca fêmea)
Soquete de porcelana E – 40
Isolador de porcelana tipo roldana de 2 leitos, 80x80mm. Cor marrom.
POSTEAÇÃO
Postes de concreto secção duplo T, esforço conforme planilha ANEXO 2, para engastamento direto no solo.
Poste de concreto circular, esforço conforme planilha ANEXO 2, para engastamento direto no solo.
Poste em aço metálico cônico galvanizado à fogo para engastamento no solo ou por meio de chumbamento com concreto. Altura e diâmetro planilha ANEXO 2.
EMLUME
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBLICA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

## ANEXO 17
ANEXO 17 – RELAÇÃO DA QUANTIDADE DE PONTOS DE IP POR TIPO DE LÂMPADA
TIPO | POTÊNCIA (W) | TOTAL
LED | 20 | 1
LED | 23 | 4
LED | 30 | 9
LED | 40 | 1193
LED | 45 | 5
LED | 50 | 12
LED | 55 | 3
LED | 65 | 1257
LED | 75 | 1
LED | 90 | 1425
LED | 100 | 19
LED | 150 | 2417
LED | 160 | 88
LED | 200 | 1660
LED | 220 | 135
LED | 225 | 188
LED | 250 | 11
LED | 400 | 17
LED | 440 | 9
LED | 660 | 58
VAPOR METÁLICO | 70 | 9
VAPOR METÁLICO | 100 | 33
VAPOR METÁLICO | 250 | 1076
VAPOR METÁLICO | 400 | 2221
VAPOR METÁLICO | 1000 | 87
VAPOR METÁLICO | 2000 | 13
VAPOR METÁLICO | 400 | 19
VAPOR METÁLICO | 265 | 118
VAPOR METÁLICO | 250 | 325
VAPOR METÁLICO | 400 | 607
VAPOR SÓDIO | 70 | 1169
VAPOR SÓDIO | 100 | 10208
VAPOR SÓDIO | 150 | 8448
VAPOR SÓDIO | 250 | 7203
VAPOR SÓDIO | 400 | 5385
VAPOR SÓDIO | 1000 | 111
VAPOR MERCÚRIO | 80 | 136
VAPOR MERCÚRIO | 100 | 76
VAPOR MERCÚRIO | 125 | 221
FLUORESCENTE PL | 15 | 4
FLUORESCENTE PL | 20 | 8
FLUORESCENTE PL | 25 | 3
FLUORESCENTE PL | 30 | 6
FLUORESCENTE PL | 45 | 37
FLUORESCENTE PL | 75 | 22
46057
EMLUME
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBLICA DO JABOATAO DOS GUARARAPES